HCDZCTFC立式穿芯微型精密电流互感器

技术规格书

一、外形图、安装尺寸和线圈图：孔径8mm

二、性能参数：

| 产品型号 | 额定输入电流 | 额定输出电流 | 额定采样 电阻RL | 额定采样电压 | 相移 | 非线 性度 | 线性范围 | 耐压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCDZCTFC-32A/20mA | 32A | 20mA | 10Ω | 0.2V | ≤10′ | ≤0.1% | ≥1.5倍额定 | ≥6KV |

注：线缆长度1.5米

安装示意图：